RC电路频率特性的研究

作者：王斌卫 PB23071380 崔立坤 PB23071377 组别：第九组 时间：11月18

实验目的：

1、掌握RC低通、高通电路和串并联选频电路的频率特性。

2、掌握网络频率特性测试的一般方法。

3、掌握示波器测量同频率正弦信号相位差。

实验第一部分：测试RC一阶低通电路频率特性

实验步骤：

搭建如图所示电路，电路中各参数值分别为

CH1 信道显示输入电压，CH2 信道显示输出电压，即两侧电压。

图1：一阶RC低通电路实验电路图

之后，使用函数信号发生器作为信号源输出正弦交流波，利用示波器监测输入电压和输出电压，调节函数信号发生器的信号幅值，使得示波器上输入电压的幅值为。

改变输入信号的频率，记录输出电压的幅值，以及输入电压和输出电压之间的相位差。记录相位差需利用示波器采样区功能，使用李沙育图形法计算得到相位差。

实验理论计算和数据处理：

通过本实验我们希望探究一阶RC低通电路的频率特性，即：

其中，幅频特性为

相频特性为

本实验中，输入、输出电压的数据都是在示波器上显示。如图：

图2：示波器测量输入、输出电压图

示波器显示屏上，周期均方根值即为我们所求的有效值，图3是信道CH2 显示输出电压，可以将观测信道调成CH1之后，观测输入电压

相位差则是在示波器上的采样区中借助光标测量得到。操作如下：

在采样区中，选择X光标测量，将两个光标分别放置于椭圆两侧，与其外切，得到。之后，将两个光标分别置于椭圆与X轴的交点，得到。之后借助 即可得到相位差角。

图3：示波器采样区测量A、B信号示意图

也可直接利用示波器中自带的相位差分析模式，直接读取两者之间的相位差。如下图所示：

图4：实验电路达到截止频率时示波器相位差示意图

相对误差计算：

f理论=800HZ    f实际测量=770HZ

δ=|f理论−f实际测量|f理论∗100%=|800−770|800∗100%=3.75%

误差分析：

RC一阶低通电路的频率特性误差可能来源于多个方面，包括元件容差、测量设备的精度、寄生效应、信号幅度对非线性失真的影响、温度变化、接地和布局问题，以及分析方法的误差。

实验第二部分：测试RC串并联选频电路频率特性

实验步骤：

搭建如图所示选频电路，电路各参数如下：

图5：RC串并联选频电路实验电路图

CH1 信道显示输入电压，CH2 信道显示输出电压，即两侧电压。

之后，使用函数信号发生器作为信号源输出正弦交流波，利用示波器监测输入电压和输出电压，调节函数信号发生器的信号幅值，使得示波器上输入电压的幅值为。

改变输入信号的频率，记录输出电压的幅值，以及输入电压和输出电压之间的相位差。记录相位差需利用示波器采样区功能，使用李沙育图形法计算得到相位差。

实验理论计算和数据处理：

通过本实验我们希望探究RC串并联选频电路的频率特性，即：

从中我们可以得到：

幅频特性：

相频特性：

数据的收集手段与实验第一部分完全相同，输入、输出电压的幅频信号 有效值 通过示波器显示，相频信号 相位差 通过示波器的采样区所得到的A、B信号算出。过程和数据处理与第一部分完全相同，在此不再赘叙。

相对误差计算：

对于相频特性：

对于幅频特性：

误差分析：

图6：RC串并联选频电路幅频特性曲线

1.观察图像可知此曲线在极值点附近是一个光滑且连续的曲线（并不是突变的曲线），所以在测量过程中会有多个频率点接近f0,可能在选取点时产生一定的误差。

2. 元件容差、测量设备的精度、寄生效应、信号幅度对非线性失真的影响、温度变化、接地和布局问题，以及分析方法都会对此产生误差。

实验总结：

本次实验我们完成了对一阶RC低通电路和RC串并联电路的幅频特性探究，发现如下特性：

对于一阶RC低通电路：

其幅值关系大致遵循公式 是随频率升高而降低并且降低速率是先慢后快再变慢，其误差为3.75%

其相频关系大致遵循公式，是随频率升高而降低并且降低速率是先慢后快再变慢，并且相位差角始终为负数，即输出滞后。误差为：

对于RC串并联电路：

其幅值关系大致遵循公式 是随频率升高而先升高，达到顶峰值后，再逐渐降低。其误差为

其相频关系遵循公式，是随频率升高而降低并且降低速率是先慢后快再变慢，并且相位差角是从降低到，即输出先是超前后变成滞后。误差为：

思考题：

1.两个不同频率的正弦信号能否测量其相位差，为什么？

答：否：它们的频率不同，导致它们的波形在时间轴上并不会以固定的关系相对。

2. 理论证明李沙育法相位角公式： θ=sin−1BA

答：假设 x(t)x(t) 和 y(t)y(t) 是两个正弦波，其中 x(t)x(t) 的相位包括一个偏移量 θ，而 y(t)的相位为零。两者都有相同的频率，但幅度不同。为了表示它们之间的关系，我们可以利用 Lissajous Figures 来分析。我们将 y(t) 表达为 Bsin(ωt)，并将 x(t) 表达为 Asin(ωt+θ)。

通过将 x(t) 和 y(t) 在一个笛卡尔坐标系中画出，假设测得的点为 (x,y)：

x=Asin(ωt+θ)

y=Bsin(ωt)

我们可以通过消除 ωt来得到它们之间的关系。首先，利用三角恒等式：

sin(ωt+θ)=sin(ωt)cos(θ)+cos(ωt)sin(θ)

因此，x和 y可以重写为：

x=A(sin(ωt)cos(θ)+cos(ωt)sin(θ))①

y=Bsin(ωt)②

将 y 从第二式代入到第一式：

xA=cosθ⋅yB+sinθ⋅1−yB2

对上式进行进一步变形和计算，最终得到相位差的关系为：

θ=sin−1BA

3. 用不同幅度的输入信号测试本次实验中电路的幅频特性，测量的结果会发生变化吗？为什么？

答：测量幅频特性时，如果输入信号幅度较小，电路可能保持线性，测试结果相对稳定；但随着输入幅度增大，非线性效应、增益压缩、饱和失真、寄生效应等因素可能导致幅频特性发生变化。因此，测试结果是否发生变化，取决于电路的非线性程度、工作范围和输入信号幅度的大小。如果电路工作在线性区域并且输入信号幅度适中，幅频特性变化不大；但是一旦信号幅度过大，非线性失真等因素可能会影响测量结果。